**АКТ**

**освидетельствования скрытых работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ***УПС-2-В1-НВК-6*** |  | | ***05.08.2020*** |  |
| (дата составления акта) | | | | | | |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | | | |
| ***Начальник отдела Службы по строительству Пудеев В.К., С-52-116709, распоряжение № 6 от 18.02.2020 г. АО «Газпромнефть-МНПЗ». ОГРН 1027700500190, ИНН 7723006328. 109429, г. Москва, мк-рн Капотня, 2 квартал вл. 1***  *(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного*  *документа, подтверждающего полномочия с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества,*  *адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)* | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | | |
| ***Заместитель главного инженера Горшков О.А., приказ № 01/14-20 от 09.01.2020 г.*** | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)* | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства) | | | | | | |
| ***Главный специалист Танин В.Г., С-52-030043, приказ № 01/14-20 от 09.01.2020 г.***  *(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,*  *реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)* | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | |
| ***Директор проекта Боровиков Ю.Н., приказ №01-488 от 21.11.2019 г. ЗАО "Нефтехимпроект". ОГРН 1027810280563, ИНН 7813001571. 191002, Санкт-Петербург, Загородный пр. 5, пом. 12. Тел. (812) 713-28-88, Факс (812) 407-88-94. Ассоциация "Проектные организации Северо-Запада", ОГРН 1097800003080, ИНН 7839017953***  *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,*  *подтверждающего полномочия с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества,*  *адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой*  *является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель* | | | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | | | |
| ***Начальник участка Болуров Р.Х., приказ №129-19 от 14.10.2019 г. ООО "НИПТ". ОГРН 11065261018492, ИНН 5261047845. г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 8, пом. П5***  *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного*  *документа, подтверждающего полномочия с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества,*  *адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя* | | | | | | |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: | | | | | | |
| ***Главный специалист по общестроительным работам АО "Газпромнефть-МНПЗ" Шишов К.Ю., распоряжение № 6 от 18.02.2020 г.*** | | | | | | |
| *(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)* | | | | | | |
| произвели осмотр работ, выполненных: | | | ***ООО "НИПТ"*** | | | |
|  | | | *(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)* | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: | | | | | | | | | | |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: | | | | | | | | | | |
| ***Зачистка и гидроизоляция стыков металлической части трубопровода от точки врезки т. 1 с координатами Х=12877.58 У=13156.00 до точки врезки т. 2 с координатами Х=12863.00 У=13123.60 сети В1*** | | | | | | | | | | |
| *(наименование скрытых работ)* | | | | | | | | | | |
| 2. Работы выполнены по проектной документации | | | | | | | | | |
| ***MNPZ-АОRC-RD-4137.05-000-PI-NVK.OD-0001; ЗАО "Нефтехимпроект"*** | | | | | | | | | |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)* | | | | | | | | | |
| 3. При выполнении работ применены: | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ***Битумный праймер. Паспорт № 578 от 30.08.2016*** |  | | ***Лента полимерно-битумная Литкор-3. Паспорт качества № 1582 от 22.12.2014*** |  | | ***Обертка полиэтиленовая Полилен ОБ 40-ОБ-63. Паспорт качества № Б-7/18 от 17.03.2016*** |  | | | | | | | | | | | |
| *(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)* | | | | | | | | | | |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | **Приложение №1 к АОСР №УПС-2-В1-НВК-5 от 05.08.2020** | | | | | | | | | | | |
| *(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)* | | | | | | | | | | |
| 5. Даты: | | начала работ | | | | ***19.06.2020*** |  | |
|  | | окончания работ | | | | ***05.08.2020*** |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| 6. Работы выполнены в соответствии с | | | | | | | | | | |
| ***СП 129.13330.2019; MNPZ-АОRC-RD-4137.05-000-PI-NVK.OD-0001*** | | | | | | | | | | |
| *(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)* | | | | | | | | | | |
| 7. Разрешается производство последующих работ по | | | | | | | | | | |
| ***Обратная засыпка линии от точки врезки т. 1 с координатами Х=12877.58 У=13156.00 до точки врезки т. 2 с координатами Х=12863.00 У=13123.60 сети В1*** | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)* | | | | | | | | | | |
| Дополнительные сведения: | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Акт составлен в | | | | ***3*** | экземплярах | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Приложения: | | |  | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | | | | | | | | | | |
| *(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)* | | | | | | | | | | |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | | | | | | | |
| ***Пудеев В.К.*** | | | | | | | |  | | |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | | | | | | |
| ***Горшков О.А.*** | | | | | | | | | |  |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства) | | | | | | | | | | |
| ***Танин В.Г.*** | | | | | | | | | |  |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | | | | | |
| ***Боровиков Ю.Н.*** | | | | | | | | | |  |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | | | | | | | |
| ***Болуров Р.Х.*** | | | | | | | | | |  |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |
| Представители иных лиц | | | | | | | | | | |
| ***Шишов К.Ю.*** | | | | | | | | | |  |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |