**АКТ**

**освидетельствования скрытых работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ***УПС-2-НВК1-2*** |  | | ***25.09.2020*** |  |
| (дата составления акта) | | | | | | |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | | | |
| ***Начальник отдела Службы по строительству Пудеев В.К., С-52-116709, распоряжение № 6 от 18.02.2020 г. АО «Газпромнефть-МНПЗ». ОГРН 1027700500190, ИНН 7723006328. 109429, г. Москва, мк-рн Капотня, 2 квартал вл. 1***  *(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного*  *документа, подтверждающего полномочия с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества,*  *адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)* | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | | |
| ***Заместитель главного инженера Горшков О.А., приказ № 01/14-20 от 09.01.2020 г.*** | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)* | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства) | | | | | | |
| ***Главный специалист Танин В.Г., С-52-030043, приказ № 01/14-20 от 09.01.2020 г.***  *(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,*  *реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)* | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | |
| ***Директор проекта Боровиков Ю.Н., приказ №01-488 от 21.11.2019 г. ЗАО "Нефтехимпроект". ОГРН 1027810280563, ИНН 7813001571. 191002, Санкт-Петербург, Загородный пр. 5, пом. 12. Тел. (812) 713-28-88, Факс (812) 407-88-94. Ассоциация "Проектные организации Северо-Запада", ОГРН 1097800003080, ИНН 7839017953***  *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,*  *подтверждающего полномочия с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества,*  *адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой*  *является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель* | | | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | | | |
| ***Начальник участка Болуров Р.Х., приказ №129-19 от 14.10.2019 г. ООО "НИПТ". ОГРН 11065261018492, ИНН 5261047845. г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 8, пом. П5***  *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного*  *документа, подтверждающего полномочия с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества,*  *адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя* | | | | | | |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: | | | | | | |
| ***Главный специалист по общестроительным работам АО "Газпромнефть-МНПЗ" Шишов К.Ю., распоряжение № 6 от 18.02.2020 г.*** | | | | | | |
| *(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)* | | | | | | |
| произвели осмотр работ, выполненных: | | | ***ООО "НИПТ"*** | | | |
|  | | | *(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)* | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: | | | | | | | | | | |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: | | | | | | | | | | |
| ***Восстановление железобетонного покрытия сети К1, К4, К13, К19, В1 - 1035,55 м2 (207,11 м3)*** | | | | | | | | | | |
| *(наименование скрытых работ)* | | | | | | | | | | |
| 2. Работы выполнены по проектной документации | | | | | | | | | |
| ***MNPZ-АОRC-RD-4137.05-000-PI-NVK.OD-0001; ЗАО "Нефтехимпроект"*** | | | | | | | | | |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)* | | | | | | | | | |
| 3. При выполнении работ применены: | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ***Приложение №1 к АОСР №УПС-2-НВК-1-2 от 25.09.2020*** |  | | | | | | | | | | | |
| *(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)* | | | | | | | | | | |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ***Приложение №2 к АОСР №УПС-2-НВК-1-2 от 25.09.2020*** |  | | | | | | | | | | | |
| *(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)* | | | | | | | | | | |
| 5. Даты: | | начала работ | | | | ***21.06.2020*** |  | |
|  | | окончания работ | | | | ***25.09.2020*** |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| 6. Работы выполнены в соответствии с | | | | | | | | | | |
| ***СП 45.13330.2017; MNPZ-АОRC-RD-4137.05-000-PI-NVK.OD-0001*** | | | | | | | | | | |
| *(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)* | | | | | | | | | | |
| 7. Разрешается производство последующих работ по | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)* | | | | | | | | | | |
| Дополнительные сведения: | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Акт составлен в | | | | ***3*** | экземплярах | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Приложения: | | |  | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ***Приложение №2 к АОСР №УПС-2-НВК-1-2 от 25.09.2020*** |  | | | | | | | | | | | |
| *(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)* | | | | | | | | | | |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | | | | | | | |
| ***Пудеев В.К.*** | | | | | | | |  | | |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | | | | | | |
| ***Горшков О.А.*** | | | | | | | | | |  |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства) | | | | | | | | | | |
| ***Танин В.Г.*** | | | | | | | | | |  |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | | | | | |
| ***Боровиков Ю.Н.*** | | | | | | | | | |  |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | | | | | | | |
| ***Болуров Р.Х.*** | | | | | | | | | |  |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |
| Представители иных лиц | | | | | | | | | | |
| ***Шишов К.Ю.*** | | | | | | | | | |  |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Приложение №1 к АОСР №УПС-2-НВК-1-2 от 25.09.2020** | | | | Наименование документа | Номер | Дата | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)200W8. Документ о качестве*** | ***№ 2Б0007476*** | ***21.06.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)200W8. Документ о качестве*** | ***№ 2Б0004876*** | ***29.06.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)150W8. Документ о качестве*** | ***№ 3Б0004917*** | ***30.06.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)150W8. Документ о качестве*** | ***№ 3Б0004922*** | ***30.06.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)150W8. Документ о качестве*** | ***№ 3Б0005040*** | ***03.07.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)150W8. Документ о качестве*** | ***№ 3Б0005074*** | ***04.07.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)150W8. Документ о качестве*** | ***№ 3Б0005077*** | ***04.07.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)200W8. Документ о качестве*** | ***№ 3Б0005104*** | ***05.07.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)200W8. Документ о качестве*** | ***№ 2Б0009531*** | ***12.07.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)200W8. Документ о качестве*** | ***№ 3Б0005489*** | ***12.07.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)150W8. Документ о качестве*** | ***№ 3Б0005669*** | ***16.07.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)200W8. Документ о качестве*** | ***№ 3Б0005679*** | ***16.07.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)150W6. Документ о качестве*** | ***№ 3Б0006864*** | ***15.08.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)150W8. Документ о качестве*** | ***№ 3Б0007021*** | ***19.08.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)150W8. Документ о качестве*** | ***№ 3Б0007018*** | ***19.08.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)150W8. Документ о качестве*** | ***№ 3Б0007205*** | ***23.08.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)150W8. Документ о качестве*** | ***№ 2Б0014906*** | ***25.09.2020*** | | ***Бетонная смесь B25П4F(1)150W8. Документ о качестве*** | ***№ 3Б0008560*** | ***25.09.2020*** | | | | |
|  | | | |
| Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля: | | | |
| ***Пудеев В.К.*** | |  | |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство: | | | |
| ***Горшков О.А.*** | | |  |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: | | | |
| ***Танин В.Г.*** | | |  |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется: | | | |
| ***Боровиков Ю.Н.*** | | |  |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: | | | |
| ***Болуров Р.Х.*** | | |  |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | |
| Представители иных лиц: | | | |
| ***Шишов К.Ю.*** | | |  |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | |

|  |
| --- |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Приложение №2 к АОСР №УПС-2-НВК-1-2 от 25.09.2020** | | | | Наименование документа | Номер | Дата | | ***Исполнительная схема*** | ***№ УПС-2-НВК-1*** | ***25.09.2020*** | | ***Исполнительная схема*** | ***№ УПС-2-НВК-2*** | ***25.09.2020*** | | ***Исполнительная схема*** | ***№ УПС-2-НВК-3*** | ***25.09.2020*** | | ***Исполнительная схема*** | ***№ УПС-2-НВК-4*** | ***25.09.2020*** | | ***Исполнительная схема*** | ***№ УПС-2-НВК-5*** | ***25.09.2020*** | | | | |
|  | | | |
| Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля: | | | |
| ***Пудеев В.К.*** | |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство: | | | |
| ***Горшков О.А.*** | | |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: | | | |
| ***Танин В.Г.*** | | |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется: | | | |
| ***Боровиков Ю.Н.*** | | |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: | | | |
| ***Болуров Р.Х.*** | | |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | |
| Представители иных лиц: | | | |
| ***Шишов К.Ю.*** | | |
| *(фамилия, инициалы, подпись)* | | | |